|  | Република Србија – АП Војводина Универзитет у Новом Саду Технички факултет «Михајло Пупин» Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ПИБ: 101161200 |  |
| --- | --- | --- |

Дел.бр: 01-7741

Датум: 28.12.2017.године

| Предмет: | Појашњења и одговори на питања за јавну набавку радова ЈН МВ – Р – 1/17 Набавка и уградња лифта у згради факултета |
| --- | --- |

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 2.  у вези  Захтева потенцијалних понуђача за појашњење Конкурсне документације и нејасноћа са којом сте се суочили одговарамо Вам у законском року на следећи начин :

- ПИТАЊЕ

Поштовани,

Стр.4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

У тачки 2 пише лифт хидраулична платформа, а на свим осталим местима пише хидраулични лифт. Молим Вас да ово ускладите.

OДГОВОР :

Поштовани,

Хвала на детаљном исчитавању конкурсне документације, поступићемо у складу са вашом препоруком и извршити неопходне измене и допуне конкурсне документације. Из текста конкурсне документације јасно је да се ради о набавци лифта.

- ПИТАЊЕ

Стр.5

Протвпожарну комисију и комисију за употребну дозволу по Закону о планирању и изградњи организује инвеститор, а на основу урађеног и ревидованог пројекта за грађевинску дозволу и на основу добијеног одобрења за градњу, а по завршетку радова. Да ли Ви имате урађен пројекат за грађевинску дозволу са ревизијом и мишљењем противпожараца ?

OДГОВОР :

Поштовани,

Урађено је ИДР- идејно решење за исходовање локацијских услова а yатим и ДП-идејни пројекат на основу којег је добијено Решење о извођењу радова по чл.145 ЗПИ, идејни пројекат не подлеже техничкој контроли. У оквиру ИДП урађен је пројекат арх. конструкције, електроинсталација, машинске инсталације лифта и елаборат пожарне заштите. Следећа фаза пројекта је ПЗИ пројекат за извођење у оквиру којег се ради пројекат заштите од позара који је потребан вам за технички пријем објекта.

- ПИТАЊЕ

Стр.7 технички услови

Лифтови се не раде у складу са правилником о оруђима за рад и дизалицама. За лифтове постоје посебни правилници и стандарди који се морају примењивати ( Правилник о безбедности лифтова Сл.Гласник РС бр.15 од 2.03.2017 год. и СРПС ЕН81.20). Молим Вас да ово унесете у тендерску документацију.

OДГОВОР :

Поштовани,

Извршићемо претходну проверу и неопходне измене и допуне конкурсне документације.

- ПИТАЊЕ

Стр.13 кадровски капацитет С обзиром да се тражи израда пројекта изведеног објекта понуђач мора да има најмање  Једног инжењера машинства са лиценцом за пројектовање бр.333 .Једног инжењера електротехнике са лиценцом за пројектовање бр.350

Молим Вас да ово унесете у тендерску документацију.

OДГОВОР :

Поштовани,

Извршићемо претходну проверу и неопходне измене и допуне конкурсне документације.

- ПИТАЊЕ

Стр.33 Образац понуде са ценама

Обрасцем су обухваћени само архитектонски, грађевински и електро радови, а машинских радова који се односе на уградњу лифта нема. Молим вас да у обрасцу понуде са ценама унесете и ове радове како би смо имали где да упишемо цену за испоруку и уградњу лифта.

OДГОВОР :

Поштовани,

Извршићемо претходну проверу и неопходне измене и допуне конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН МВ – Р – 1/17